魏审批环表〔2020〕35号

魏县行政审批局

关于邯郸市绿动智慧能源有限公司魏县第二人民医院整体迁建项目冷热源地源热泵合同能源管理项目环境影响报告表的批复

邯郸市绿动智慧能源有限公司：

你公司所报《邯郸市绿动智慧能源有限公司魏县第二人民医院整体迁建项目冷热源地源热泵合同能源管理项目(邯郸医院供能示范区项目)环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于河北省魏县双井镇野庄村东，新定魏公路西侧，中心地理坐标为北纬36°22′97.03″，东经114°95′94.44″。建设内容及建设规模：该项目占地面积为14273m2，总供能面积57500 m2。购置螺杆式地源热泵机组、地源热泵地埋管系统、空气源热泵、全自动压差过滤器、补水软化设备等设备；总投资总投资1926.24万元，其中环保投资60万元，占总投资的3.11%。

二、根据你公司委托河北晟乐环保工程有限公司编制的《邯郸市绿动智慧能源有限公司魏县第二人民医院整体迁建项目冷热源地源热泵合同能源管理项目(邯郸医院供能示范区项目)环境影响报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设和生产，采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

施工期：（1）废气：该项目施工期大气污染物主要来源于施工扬尘和施工机械废气。施工扬尘通过设置围挡、文明施工、苫布苫盖、定时洒水抑尘等措施，施工机械废气通过选用低能耗、低污染排放的施工机械及车辆，满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/ 2934-2019)中表1标准。

- 废水：该项目施工期废水主要为钻孔泥浆、冲洗试压废水。场地设临时泥浆池，泥浆经沉淀后，上层清水作为钻岩用水、公园绿化用水回用，不外排；下层泥浆可进行返浆回填。冲洗试压废水经泥浆池沉淀处理后用于公园绿化，不外排。

- 噪声：该项目施工期的噪声主要来源于场地清理、打孔、埋管、钻井机运行、挖掘机运行、物料运输装卸等环节，通过选用低噪声设备和工艺、合理布局施工现场、合理安排施工时间、合理划定运输路等措施，施工阶段的施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定。

- 固体废物：该项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及废包装材料。建筑垃圾试压完成后进行返浆回填、覆土回填工作，其它少量无法利用弃渣土，拟运至建筑垃圾消纳场处置；废弃包装材料分类收集后外售综合利用。建成后产生的固体废物均得到合理的处置，对周围环境不会产生影响。

- 营运期：（1）废气：该项目地源热泵系统利用地热能为建筑物进行冬季采暖、夏季制冷，仅消耗少量的电能，不使用化石燃料，运行过程中无废气产生。

- （2）废水：该项目地源热泵水系统采用全封闭循环系统，由于水在运行过程中不与大气接触，无水量蒸发损失，该项目运行期间无生产废水产生，该项目不新增员工，营运期间无生活污水产生。

- （3）噪声：该项目营运期噪声源主要为热泵机组及各类泵等设备产生噪声，机泵组均布置于室内，再通过选用低噪声设备、基础减振等措施后，满足《声环境质量标准》中 3 类区标准限值要求。

（4）固体废物：该项目营运期不产生固废。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工建设。

魏县行政审批局

二〇二〇年十月二十六日

抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局

魏县行政审批局2020年10月26日

（共印6份）