魏审批环表〔2020〕45号

魏县行政审批局

关于魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目环境影响报告表的批复

魏县第二人民医院：

你单位所报《魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于河北省魏县双井镇野庄村东、新定魏公路西侧魏县第二人民医院院内，中心地理坐标为北纬36°72′95.11″，东经114°25′24.86″。建设内容及建设规模：该项目将医院原有在建工程床位减少40张情况下，设置传染病床位40张，建设完成后全院床位为499张，总床位数不变，项目占地面积为2600 m2，地上3层，建筑面积7800m2，设置发热门诊、预检分诊、收费、药房、CT、检验、核酸检测实验室、感染性疾病科业务用房；购置全自动生化分析仪、CT、细菌培养箱、除颤仪、监护仪设备等设备；总投资总投资6000万元，其中环保设备投资10万元，占总投资的0.17%。

二、根据你单位委托河北奇正环境科技有限公司编制的《魏县第二人民医院发热门诊感染性疾病楼项目环境影响报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设和生产，采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

营运期：（1）废气：该项目废气主要为污水处理站无组织废气和饮食油烟。污水处理间密闭，通过管道收集产生的恶臭气体，统一进入生物除臭剂吸附装置进行吸附处理后直接排放。满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准要求；含油烟废气经收集后送油烟净化器处理，经专用烟道由屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准要求。

（2）废水：该项目废水主要为生活废水、医疗废水、食堂废水和中央空调废水，依托医院在建工程污水处理站处理。达标后经市政管网进入双井镇污水处理厂进一步处理。本项目建成后，设置传染病床位40张，将在建工程床位减少40张，全院床位保持不变，全院不新增废水量。

（3）噪声：该项目营运期噪声源主要为污水处理设备、水泵、通风机、食堂风机、空调冷却塔等设备噪声，通过采取选用低噪声设备，基础减振，风机消声，室内隔声等措施后，院区边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1、2、4类标准。

（4）固体废物：该项目营运期固废主要为医疗废物、污水处理站污泥及生活垃圾。医疗废物收集后暂存于在建工程危废间,定期由有资质单位处理；污水处理站污泥脱水后，经石灰、漂白粉或其它消毒剂消毒、干化后暂存于在建工程危废间，定期由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工建设。

魏县行政审批局

二〇二〇年十二月十四日

抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局

魏县行政审批局2020年12月14日

（共印6份）