魏审批环表〔2019〕03号

魏县行政审批局

关于河北爱美森木材加工有限公司烘干燃气

锅炉改造工程项目环境影响报告表的批复

河北爱美森木材加工有限公司：

你公司所报《河北爱美森木材加工有限公司烘干燃气锅炉改造项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于魏县益民东路9号，河北爱美森木材加工有限公司内，厂址中心地理坐标为北纬36°18′59.97″，东经114°55′52.27″。建设内容及建设规模：该项目利用原有锅炉房，不涉及新建，购置燃气锅炉两台，分别为6t/小时（常用）、10t/小时（备用），总建筑面积为567平方米，年生产饱和蒸汽51840立方米。项目总投资283.6万元，其中环保投资10万元。

二、根据你公司委托河北晶淼环境咨询有限公司编制的《河北爱美森木材加工有限公司烘干燃气锅炉改造项目环境影响报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设和生产，采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

营运期：1、废气：（1）本项目的废气主要为锅炉烟气，主要污染物为SO2、NOx及颗粒物。锅炉烟气经采取措施后，烟气中污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值和《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》冀气领办[2018]177号中的限值要求。（2）现有项目拼板车间内涂胶工序产生非甲烷总烃。经采取措施后，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1木材加工业标准。无组织非甲烷总烃，经采取措施后，周界外浓度最高点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。

（2）废水：本项目将6t/h燃煤锅炉更换为6t/h燃气锅炉，锅炉用水和排水不变；本项目不新增劳动定员，不新增生活用水和排水。

（3）噪声：本项目产噪设备为锅炉、水泵等，声级值在75～95d(A)。经采取措施后，西厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其他厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

（4）固体废物：本项目固体废物主要为软水装置产生的废离子交换树脂，现有项目涂胶工序产生废胶桶，无新增人员，不新增生活垃圾。废离子交换树脂、废胶桶、废活性炭均暂存于危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置，不会对周围环境产生明显影响。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施和专家函审意见的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用还需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理其他相关手续，相关部门出具意见之前不得开工建设。

魏县行政审批局

二〇一九年七月三十一日

抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局、县经济开发区管委会

魏县行政审批局                             2019年7月31日

（共印10份）