魏审批环表〔2019〕08号

魏县行政审批局

关于临清市兴盛市政工程有限公司魏县生活

垃圾筛分综合利用项目环境影响报告表的批复

临清市兴盛市政工程有限公司：

你公司所报《魏县生活垃圾筛分综合利用项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于魏县经济开发区垃圾填埋场内，厂址地理位置中心坐标为：北纬36°19'42.71579"、东经114°59'39.02712"。建设内容及建设规模：租用魏县垃圾填埋场填埋区场地进行建设，厂房占地面积为600㎡，购置垃圾筛分机、皮带输送机、自卸车、挖掘机、装载车等主要生产设备。项目建成后，可实现年处理城镇生活垃圾52.5万吨。项目总投资250万元，其中环保投资11万元。

二、根据你公司委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制的《魏县生活垃圾筛分综合利用项目环境影响报告表》，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合区域土地利用规划等前提下，原则同意《报告表》结论。你公司须严格按照环评报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

- 三、项目须严格按照《报告表》规定进行建设和生产，采用先进的工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，并重点做好以下工作：

- 施工期：项目施工期，严格执行报告表中提出的施工期废气、废水、固废、噪声防治措施，落实到位。

- 营运期：1、废气：生产过程中产生的废气（颗粒物、臭气浓度、NH3、H2S）有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准;厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 恶臭污染物厂界二级标准值。

- 2、废水：本项目废水主要为垃圾筛分产生的渗滤液，排入废水处理站处理，处理达标后排放。职工生活废水直接排入防渗旱厕定期清掏用作农肥，不外排。

- 3、噪声：项目产噪设备为各种生产设备、风机等，经减振、距离衰减措施后，厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- 4、固废：项目固体废物主要为生活垃圾和活性炭设备产生的废旧活性炭。生活垃圾统一收集经筛分处理后无法回收利用的有机物和无机质等物质进行卫生填埋，可燃物和废旧活性炭送至魏县生活垃圾焚烧发电厂焚烧发电。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

五、该项目如可研审查或设计和施工变化造成项目性质、规模、工艺和选址或者防治生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

六、按照关于印发《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发﹝2015﹞163号）及其他文件要求，本项目环保方面的事中事后监督管理由邯郸市生态环境局魏县分局负责。你公司按规定接受各级环境保护行政主管部门的日常监督管理。

七、本批复仅代表环评方面意见，在认真落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。按照法律规定，项目开工建设和投产使用如需土地、规划等其他方面手续，请你单位尽快到相关部门办理相关手续，相关部门出具意见之前不得开工建设。

（此页无正文）

魏县行政审批局

二〇一九年十月二十四日

抄送：县大气办、邯郸市生态环境局魏县分局、魏县经济开发区管委会

魏县行政审批局                             2019年10月24日

（共印10份）